招标公告

各公司：

我院拟于近期公开招标化粪池、下水道清理疏通及渣泥代运。欢迎具备条件并有意向的单位报名参加。

- 采购项目编号：

- 采购项目内容：招标要求详见下表

| 序号 | 使用科室 | 产品名称 | 技术参数内容要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总务科 | 清理疏通及渣泥代运 | 见相关附件 |  |  |  |

- 具体要求：

- 资质要求：投标方必须具有化粪池清理资质且自有装备。

- 工作范围：院本部工作区及住宅区、华新分院工作区。

- 工作内容：污水处理干渠隔栅井、大型化粪池、化粪井、化粪池前的下水道的清理和渣泥代运。

- 清理时间：工作区域利用周末，家属区避开周末。

院内化粪井、大型化粪池每月彻底清理一次。

家属区化粪井每两个月彻底清理一次。

污水处理干渠栅井（三处）每月清理一次。

- 清理工作环境要求：招标方在清理过程中应保证污物不落地（清理场地不便装备施工除外），清理场地不便装备施工的地方不得长时间将粪池渣泥堆放在道路上或粪池边，应及时清洗，并将此类渣泥转运出招标方所属范围，保持清理、疏通现场和转运过程中的地面清洁。

- 验收标准：

- 污水处理干渠隔栅井；每次全验。污渣不能流入后期水道 ，造成设备损坏，由投标方负责。

- 化粪池：无粪渣，水流畅通。验收按批清理数量的1/3随机抽检。因鼠洞坍塌或其它特殊情况堵塞的另行处理。

- 处罚标准：

- 没有按时间清理、疏通上述设施，每延期1天扣50元，连续10天没有完成的，加倍扣罚，20天没有完成的，甲方有权不支付相关费用。

- 临时出现粪便外溢，投标方应在接到招标方通知后1小时内到达现场进行处理，每延期1小时扣50元。

- 合同时间及付款方式：

- 合同签订时间为壹年。

- 合同签订满6个月，付合同价款50％，余款于合同期满后一周内付清。（如有处罚将在每次付款中扣除）

五、上限值4万元/年